进口产品采购专家论证意见

宿迁市第一人民医院重症监护病床拟采购进口产品，专家论证意见公示如下：

项目名称：重症监护病床7套

项目预算：28万元

采购单位：宿迁市第一人民医院

专家论证意见：

拟采购的重症监护病床需配备有护栏，保障病人安全；具备多种体位调节，所有电动功能可一键操作，方便医护人员使用，按键具有锁定功能，减少病人误操作；具有一键CPR功能，具有备用电池，防压疮床垫。目前进口监护病床与国产病床相比功能较多，质量好、故障率低，安全系数较高，国产设备尚无法满足临床要求，建议购买进口产品。

专家：

林爱华 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 主任医师

许 可 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 副主任医师

韩炳智 宿迁市钟吾医院 主任医师

韩 韬 宿迁市钟吾医院 副主任医师

王 艳 江苏瀛玺律师事务所 律师

宿迁市第一人民医院（盖章）

2021年3月9日

现将相关情况公示7个工作日，有异议者请于2021年3月18日前，携书面材料与宿迁市第一人民医院联系。

联系人：张建永

联系电话：0527-80528150

财政监督电话：0527-84363063

**附件一**

**政府采购进口产品申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** | 宿迁市第一人民医院 |
| **申请文件名称** |  |
| **申请文号** |  |
| **采购项目名称** | 重症监护病床7套 |
| **采购项目金额** | 28万元 |
| **采购项目所属项目名称** |  |
| **采购项目所属项目金额** |  |
| **项目使用单位** | 宿迁市第一人民医院 |
| **项目组织单位** |  |
| **申**  **请**  **理**  **由** | 拟采购的重症监护病床需配备有护栏，保障病人安全；具备多种体位调节，所有电动功能可一键操作，方便医护人员使用，按键具有锁定功能，减少病人误操作；具有一键CPR功能，具有备用电池，防压疮床垫。目前进口监护病床与国产病床相比功能较多，质量好、故障率低，安全系数较高，国产设备尚无法满足临床要求，申请购买进口产品。 |
| 盖章  2021年3 月3日 |

**附件二**

**政府采购进口产品专家论证意见**

|  |  |
| --- | --- |
| **一、基本情况** | |
| 申请单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 重症监护病床7套 |
| 拟采购产品金额 | 28万 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| **二、申请理由** | |
| □1.中国境内无法获取： | |
| □2.无法以合理的商业条件获取： | |
| □3.其他。 | |
| 原因阐述：  拟采购的重症监护病床需配备有护栏，保障病人安全；具备多种体位调节，所有电动功能可一键操作，方便医护人员使用，按键具有锁定功能，减少病人误操作；具有一键CPR功能，具有备用电池，防压疮床垫。目前进口监护病床与国产病床相比功能较多，质量好、故障率低，安全系数较高，国产设备尚无法满足临床要求，申请购买进口产品。 | |
| **三、专家论证意见** | |
| 宿迁市第一人民医院拟采购的重症监护病床需配备有护栏，保障病人安全；具备多种体位调节，所有电动功能可一键操作，方便医护人员使用，按键具有锁定功能，减少病人误操作；具有一键CPR功能，具有备用电池，防压疮床垫。目前进口监护病床与国产病床相比功能较多，质量好、故障率低，安全系数较高，国产设备尚无法满足临床要求，建议购买进口产品。  专 家 签 字：  林爱华 许可 韩炳智 韩韬 王艳（律师）  2021年3月3日 | |