附1 ：

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 拟采购产品名称 | 全自动血型分析仪 |
| 拟采购产品金额 | 40万 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 项目使用单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| 项目组织单位 |  |
| 申 请 理由 | 申请进口理由：拟采购的全自动血型分析仪，用于ABO、RhD血型定型检测、ABO、RhD血型检测、Rh血型抗原（CcEe）检测、新生儿ABO、RhD血型定型检测、交叉配血试验、不规则抗体筛查HDN母体IgG抗体效价检测、直接抗人球蛋白试验；全自动操作，从样品扫描、试机卡加载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，不需人工干预；具备连续加载样品功能，具备样本定位功能，自动识别样本条码并保留手动输入功能；最终成像结果仪器自动判读，自动识别结果卡片条码，数据永久保存。目前，国内医院此类设备多使用进口设备，进口设备具有安全率高、普及率广的特点。 |
| 申请单位意见 | 盖 章 2021年 4月22日 |

附2：

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |
| --- |
| 申请单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 全自动血型分析仪 |
| 拟采购产品金额 | 40万 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |
| □1.中国境内无法获取： |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| √3.其他。 |
| 原因阐述： 申请进口理由：拟采购的全自动血型分析仪，用于ABO、RhD血型定型检测、ABO、RhD血型检测、Rh血型抗原（CcEe）检测、新生儿ABO、RhD血型定型检测、交叉配血试验、不规则抗体筛查HDN母体IgG抗体效价检测、直接抗人球蛋白试验；全自动操作，从样品扫描、试机卡加载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，不需人工干预；具备连续加载样品功能，具备样本定位功能，自动识别样本条码并保留手动输入功能；最终成像结果仪器自动判读，自动识别结果卡片条码，数据永久保存。目前，国内医院此类设备多使用进口设备，进口设备具有安全率高、普及率广的特点。为了保障医疗安全，提高检查质量，建议购买进口设备。该设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。 |
| 三、专家论证意见 申请进口理由：全自动血型分析仪，主要用于ABO、RhD血型定型检测、ABO、RhD血型检测、Rh血型抗原（CcEe）检测、新生儿ABO、RhD血型定型检测、交叉配血试验、不规则抗体筛查HDN母体IgG抗体效价检测、直接抗人球蛋白试验；全自动操作，从样品扫描、试机卡加载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，不需人工干预；具备连续加载样品功能，具备样本定位功能，自动识别样本条码并保留手动输入功能；最终成像结果仪器自动判读，自动识别结果卡片条码，数据永久保存。进口设备具有安全率高、普及率广的特点。为了保障医疗安全，提高检查质量，建议购买进口设备。 专 家 签 字 ： 陈素梅 王雷 李安久 范金斌 王艳 （律师） 日期：2021年4月22日 |