附1 ：

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 拟采购产品名称 | 高端CT |
| 拟采购产品金额 | 2500万 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 项目使用单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| 项目组织单位 |  |
| 申 请 理由 | 申请进口理由：拟采购的高端CT，要求探测器总数128排及以上，最小焦点≤0.6mm x 0.8mm；轴扫每圈图像采集数≥256层，探测器数据采集系统(DAS)每秒数据采样率≥2400view/单元/360°；最快旋转速度≤0.28s/圈，最薄图像扫描层厚≤0.625mm；扫描最大FOV 50cm，具备门控和非门控融合扫描功能，满足但不限于急诊、卒中中心、胸痛中心的全心脏，全脑灌注成像需求。目前，国内医院此类设备多使用进口设备，进口设备具有安全率高、普及率广的特点。为了保障医疗安全，提高检查质量，建议购买该进口设备。该设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。 |
| 申请单位意见 | 盖 章 2021年 4 月22日 |

附2：

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |
| --- |
| 申请单位 | 宿迁市第一人民医院 |
| 拟采购产品名称 | 高端CT |
| 拟采购产品金额 | 2500万 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |
| □1.中国境内无法获取： |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |
| √3.其他。 |
| 原因阐述： 拟采购的高端CT，要求探测器总数128排及以上，最小焦点≤0.6mm x 0.8mm；轴扫每圈图像采集数≥256层，探测器数据采集系统(DAS)每秒数据采样率≥2400view/单元/360°；最快旋转速度≤0.28s/圈，最薄图像扫描层厚≤0.625mm；扫描最大FOV 50cm，具备门控和非门控融合扫描功能，满足但不限于急诊、卒中中心、胸痛中心的全心脏，全脑灌注成像需求。目前，国内医院此类设备多使用进口设备，进口设备具有安全率高、普及率广的特点。 |
| 三、专家论证意见 拟采购的高端CT，要求探测器总数128排及以上，最小焦点≤0.6mm x 0.8mm；轴扫每圈图像采集数≥256层，探测器数据采集系统(DAS)每秒数据采样率≥2400view/单元/360°；最快旋转速度≤0.28s/圈，最薄图像扫描层厚≤0.625mm；扫描最大FOV 50cm，具备门控和非门控融合扫描功能，满足但不限于急诊、卒中中心、胸痛中心的全心脏，全脑灌注成像需求。目前，国内医院此类设备多使用进口设备，进口设备具有安全率高、普及率广的特点。为了保障医疗安全，提高检查质量，建议购买该进口设备。该设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。 专 家 签 字 ： 胡春峰 刘国红 苗重昌 陆召洋 王艳（律师） 日期：2021年4月22日 |